## 1.表1-1-1工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | T3地下室厨房隔油改造
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]
（一） | 整体措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
（二） | 整体其他项目清单
（三） | 整体措施项目规费
（四） | 税金{[（一）+（二）+（三）]*费率}
总报价[一+二]
总 计【 一 + 二 】
表—02

## 2.表1-3-A组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合计

## 3.表1-4其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
| 合计 | 12000

## 4.表1-1-2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造
单位工程名称：T3地下室厨房隔油改造 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) 清单控制价汇总 | (建筑装饰工程) 清单控制价汇总 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 5.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2、型号：BXM系列3、基础形式、材质、规格：无4、接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5、端子板外部接线6、安装方式:底边距地1.5m7、其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯2、型号规格：T8,LED,21W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 2
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控跷板开关2、规格：86盒,250V,10A3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 1
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒2、材质：钢质3、规格：86型4、安装形式：暗装 | 个 | 1
5 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒2、材质：钢质3、规格：86型4、安装形式：暗装 | 个 | 2
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称： 焊接钢管402、材质：SC3、规格：404、配置形式：砖、混凝土结构暗配5、接地要求：含接地6、含墙体开槽、修复等费用 | m | 100.00
7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管252、材质：SC3、规格：254、配置形式：砖、混凝土结构暗配5、接地要求：含接地6、含墙体开槽、修复等费用 | m | 6.33
8 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管202、材质：SC3、规格：204、配置形式：砖、混凝土结构暗配5、接地要求：含接地6、含墙体开槽、修复等费用 | m | 40.48
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：防水橡套电缆2、规格：JHS-4*2.53、材质：铜芯4、敷设方式、部位：配管内敷设5、电压等级（KV）：1.0以下6、地形：室内 | m | 12.11
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、规格：WDZB-YJY-5*103、材质：铜芯4、敷设方式、部位：配管内敷设5、电压等级（KV）：1.0以下6、地形：室内 | m | 102.00
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、规格：WDZC-YJY-5*63、材质：铜芯4、敷设方式、部位：配管内敷设5、电压等级（KV）：1.0以下6、地形：室内 | m | 28.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆2、规格：KYJV39-5*1.53、材质：铜芯4、敷设方式、部位：配管内敷设5、电压等级（KV）：1.0以下6、地形：室内 | m | 35.07
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包电力电缆头制安2、规格： 10mm2及以下三芯及以上3、材质：铜芯 | 个 | 6
14 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头制安2、规格： 6芯以下 3、材质：铜芯 | 个 | 2
15 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘导线2、配线形式：管内穿线3、规格：WDZC-BYJ2.54、材质：铜芯5、配线部位：配管内敷设 | m | 81.48
16 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘导线2、配线形式：管内穿线3、规格：WDZC-BYJR2.54、材质：铜芯5、配线部位：配管内敷设 | m | 24.93
17 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 通风机检查接线 | 台 | 1
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)系统调试 | 系统 | 1
通风工程
19 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称：离心式排烟风机，PF-B1F-01,吊装2、规格：HTFC-I-9,1000r，0.75kW,2000CMH,300Pa3、减振底座形式、数量：独立吊支架制作安装4、减震器：减震器安装5、单机试运转要求：单机试运转6、含管件、支吊架制作安装 | 台 | 1
20 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制安，咬口连接，厚度δ=0.6mm ，且长边≤1000mm2.含管件、支吊架制作安装及管道保温 | m2 | 56.75
21 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.原排风设备镀锌薄钢板矩形风管立管拆除，厚度δ=0.6mm ，且长边≤1000mm2.含管件、支吊架拆除 | m2 | 8.45
22 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接口2、材质：帆布 | m2 | 0.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回阀2、支架形式、材质：含支吊架制作安装 | 个 | 1
24 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火调节阀2、支架形式、材质：含支吊架制作安装 | 个 | 3
25 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回阀2、规格：800*8003、支架形式、材质：含支吊架制作安装 | 个 | 1
26 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口2、型号：400*4003、规格：风量2000CMH | 个 | 1
27 | 030703021001 | 静压箱 | 1、名称：消声器2、支架形式、材质：含支吊架制作安装 | 个 | 1
28 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风管道风量测定2.风压测定3.温度测定4.系统风口、阀门调整等调试 | 系统 | 1
给排水工程
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：室内通气管，DN752、材质：UPVC3、连接形式：粘接4、压力试验及吹、洗 设计要求：闭水通球试验 | m | 54.93
30 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管，DN252、材质 ：PPR3、连接形式：热熔连接4、压力试验及吹、洗 设计要求：压力试验，水冲洗 | m | 7.22
31 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：室内排水管，DN1502、材质：双面热镀锌钢管3、连接形式：卡箍连接4、压力试验及吹、洗 设计要求：闭水通球试验5、其他：含管道、支吊架及管件安装 | m | 173.53
32 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、名称：室内排水管，DN1002、材质：双面热镀锌钢管3、连接形式：卡箍连接4、压力试验及吹、洗 设计要求：闭水通球试验5、其他：含管道、支吊架及管件安装 | m | 61.72
33 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、名称：室内排水管，DN802、材质：双面热镀锌钢管3、连接形式：卡箍连接4、压力试验及吹、洗 设计要求：闭水通球试验5、其他：含管道、支吊架及管件安装 | m | 3.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、名称：室内排水管，DN402、材质：双面热镀锌钢管3、连接形式：卡箍连接4、压力试验及吹、洗 设计要求：闭水通球试验5、其他：含管道、支吊架及管件安装 | m | 3.37
35 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：截止阀 DN252、连接形式：热熔连接 | 个 | 2
36 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：闸阀 DN1502、连接形式：卡箍 | 个 | 2
37 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：闸阀 DN1002、连接形式：卡箍 | 个 | 1
38 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：闸阀 DN402、连接形式：卡箍 | 个 | 1
39 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：止回阀 DN402、连接形式：卡箍 | 个 | 1
40 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、名称：可曲绕橡胶接头 DN402、连接形式：卡箍 | 个 | 1
41 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：带空气隔断冲洗龙头2、型号、规格：φ203、含墙体开孔及防水封堵 | 个 | 1
42 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地面清扫口2、型号、规格：DN253、含墙体开孔及防水封堵 | 个 | 1
43 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表2、型号、规格：DN40 | 台 | 1
44 | 040501014001 | 新旧管连接 | 给排水管与原管道接头处，按项计算 | 项 | 1
合 计

## 6.表1-3-B组织措施项目清单及计价表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 不停航措施费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
合计

## 7.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
合 计

## 8.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0104 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06 强度A3.52、墙体类型：200厚3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 | m3 | 5.46
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：非泵送现浇砼构造柱2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.36
3 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送现浇砼圈梁2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.41
4 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送现浇砼过梁2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.06
5 | 010503004002 | 防水翻边 | 1、混凝土种类：非泵送现浇砼翻边2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.51
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 | t | 0.050
0108 门窗工程
7 | 010801004001 | 木质防火门 | 木质甲级防火门FM1522（甲）1、洞口尺寸：1500*22002、防火门芯，消防门檀,饰面，门套、门套线3、五金：含合页、配套防火门锁、闭门器、顺位器等所有五金配件4、油漆5、具体做法详见图集12J609P43木质防火门 | 樘 | 1
0111 楼地面装饰工程
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚600*600同质防滑亚光玻化地砖2、20厚1:2水泥砂浆结合层3、2厚聚合物防水涂料表面喷砂，墙面四周翻高300mm4、70厚C30细石混凝土找平层，内配三级钢A6@150双向5、300厚泡沫混凝土填充（容重不大于8KN/M3） | m2 | 14.45
9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、10厚100高同质防滑玻化砖踢脚板 | m | 20.00
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、10厚600*600同质防滑亚光玻化地砖2、20厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 0.85
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、18厚1:3水泥砂浆找平2、界面剂一道3、不同材料交界处贴耐碱网格布一层 | m2 | 91.20
0113 天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻质屋面顶1、12mm厚双层水泥纤维防火板2、内填100厚岩棉,耐火极限2小时自钻螺钉固定(双层防火板加岩棉100kg/立方米)3、□100*100*6,@600x600自钻螺钉固定 | m2 | 22.75
0114 油漆、涂料、裱糊工程
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色防潮防霉无机涂料三遍2、2厚防水腻子分遍刮平 | m2 | 89.20
0115 其他装饰工程
14 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 300*200H砖砌排水沟，20厚1:3水泥砂浆抹灰,2厚聚合物防水涂料，上铺成品镂空铸铁盖板 | m | 18.30
15 | 010401012001 | 零星砌砖 | 600*600*400H砖砌集水井，20厚1:3水泥砂浆抹灰，2厚聚合物防水涂料上铺成品镂空铸铁盖板 | 座 | 1
16 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：门口砖砌台阶2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖砌筑 | m2 | 1.00
0116 拆除工程
17 | 01B001 | 装饰面拆除及垃圾外运 | 原装饰面拆除及拆除垃圾外运、清理 | 项 | 1
18 | 01B002 | 保护性拆除增加费 | 本工程拆除工作均为保护性拆除，投标人不得暴力拆除，拆除过程中，应做好现有设施的保护工作。按项包干，中标后不再调整 | 项 | 1
合 计

## 9.表1-3-B组织措施项目清单及计价表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-建筑装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 不停航措施费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
合计

## 10.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：T3地下室厨房隔油改造
单位工程及专业工程名称：T3地下室厨房隔油改造-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0117 措施项目
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱木模板 | m2 | 3.6
2 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁木模板 | m2 | 4.08
3 | 011702009001 | 过梁 | 过梁木模板 | m2 | 0.64
4 | 011702008002 | 防水翻边 | 防水翻边木模板 | m2 | 5.1
5 | 011701001001 | 综合脚手架 | 其他(脚手架、临时围护、钢架安装、安保措施等）施工相关的措施费用及施工引起的城市维护费用等。投标人自行报价，包干使用。 | m2 | 22.75
合 计